Система нормативных   документов в строительстве

сметные нормативы
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕРм  81-03-38-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРм-2001

Сборник № 38

Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз

Приложения:

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин

Сборник сметных цен на материалы,изделия и конструкции

Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

Москва 2003

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования ФЕРм -2001-38

Изготовление технологических металлических конструкций в условиях
производственных баз. 
(Госстрой России)  Москва, 2003 г. — 7 с.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ при изготовлении технологических металлических конструкций в условиях производственных баз.

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо, Е.Б.Дзюбанов) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А.Тюков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов – руководитель, В. Г. Козьмодемьянский, Т.Л. Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ   с 29 сентября 2003 г. постановлением Госстроя России  от 24.09.2003 г. № 168

ã Госстрой России,  2003 г.

Настоящие Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования ФЕРм-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального  издания без разрешения Госстроя России.

Система нормативных   документов в строительстве

сметные нормативы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕРм  81-03-38-2001

Утверждены и введены в действие с 29 сентября 2003 г.

постановлением Госстроя России от 24.09.2003 г. №168

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  ЕДИНИЧНЫЕ  РАСЦЕНКИ 
 НА  МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРм-2001

Сборник № 38

Изготовление технологических 
металлических конструкций в 
условиях производственных баз

Издание официальное

Государственный комитет Российской Федерации

по строительству  и  жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборник № 38

Изготовление технологических металлических
конструкций в условиях производственных баз

ФЕРм-2001-38

## Техническая часть

1. Настоящие федеральные единичные расценки (далее расценки) предназначены для определения сметной стоимости при изготовлении технологических металлических конструкций в условиях производственных баз.

2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по изготовлению металлических конструкций.

3. Расценками сборника предусмотрено изготовление металлических конструкций на производственных базах, находящихся на балансе подрядных организаций любых форм собственности.

4. В расценках на изготовление металлических конструкций учтены затраты на выполнение полного комплекса работ, определенного на основе соответствующих технических условий и рабочих чертежей, включая затраты на:

- горизонтальное перемещение материалов;

- сортировку конструкций;

- исправление деформированных и поврежденных элементов;

- разметку деталей, газовую резку, электросварку и сборку металлических конструкций.

5. В расценках на изготовление конструкций не учтены затраты на их очистку, огрунтовку и окраску. Указанные затраты необходимо учитывать дополнительно, в соответствии с требованиями проекта, по расценкам сборника 
ФЕР-2001-13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

6. При сборке конструкций в расценках предусмотрено использование крана на автомобильном ходу. При изменении условий производства работ по сравнению с предусмотренными в сборнике, к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников, к стоимости эксплуатации крана (в том числе оплате труда рабочих, обслуживающих кран) следует применять коэффициенты, приведенные в таблице.

| Фактические условия производства работ | Коэф-фициент |
| --- | --- |
| С помощью мостового крана | 0,85 |
| С помощью электролебедок (с установкой и снятием их в процессе работы) | 1,3 |
| С помощью ручных лебедок (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | 1,45 |

7. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от сметной стоимости материалов, учтенных расценками.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо-вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - ТАБЛИЦА 38-01-001. ЛИСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ МАССОЙ СВЫШЕ 0,5 Т (БУНКЕРА, СБОРНИКИ, ОТСТОЙНИКИ, МЕРНИКИ БЕЗ ВНУТРЕННИХ УСТРОЙСТВ И ДР.) Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-001-01 | Листовые конструкции массой свыше 0,5т | 9132.57 | 883.12 | 1686.54 | 121.50 | 6562.91 | 91.80 |  |
| - ТАБЛИЦА 38-01-002. МОНОРЕЛЬСЫ, БАЛКИ И ДРУГИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-002-01 | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий | 5567.83 | 224.15 | 257.03 | 13.50 | 5086.65 | 23.30 |  |
| - ТАБЛИЦА 38-01-003. РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-003-01 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.) | 8280.28 | 875.42 | 1102.33 | 89.45 | 6302.53 | 91.00 |  |
| - ТАБЛИЦА 38-01-004. ПЛОЩАДКИ И ЛЕСТНИЦЫ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-004-01 | Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | 7756.29 | 893.00 | 951.15 | 72.77 | 5912.14 | 95.00 |  |
| 38-01-004-02 | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | 10017.40 | 1154.40 | 740.67 | 42.36 | 8122.33 | 120.00 |  |
| - ТАБЛИЦА 38-01-005. ЭСТАКАДЫ, ГАЛЕРЕИ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-005-01 | Эстакады под трубопровод, галереи | 7474.84 | 528.14 | 540.56 | 42.10 | 6406.14 | 54.90 |  |
| - ТАБЛИЦА 38-01-006. МЕЛКИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-006-01 | Листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | 13261.80 | 1513.40 | 3890.71 | 139.53 | 7857.69 | 161.00 |  |
| 38-01-006-02 | Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 9811.34 | 1034.00 | 1920.83 | 22.90 | 6856.51 | 110.00 |  |

Приложение 1

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб | Оплата труда рабочих,управляющих машинами/руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | МАШ-Ч | 134.65 | 13.50 |
| 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | МАШ-Ч | 39.49 | — |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | МАШ-Ч | 8.10 | — |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | МАШ-Ч | 1.20 | — |
| 330206 | Дрели электрические | МАШ-Ч | 19.20 | — |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | МАШ-Ч | 5.13 | — |
| 330500 | Машины листогибочные специальные (вальцы) |  | 14.38 | — |
| 330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | МАШ-Ч | 70.00 | — |
| 331002 | Станки сверлильные | МАШ-Ч | 2.36 | — |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | МАШ-Ч | 1.11 | — |
| 350471 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 (100) кН (тс) | МАШ-Ч | 56.24 | 10.06 |
| 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | МАШ-Ч | 15.40 | 10.06 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | МАШ-Ч | 95.53 | — |

Приложение 2

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,

ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | М3 | 6.22 |
| 101-0971 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст3сп | Т | 5433.02 |
| 101-1015 | Балки двутавровые N 60, сталь марки Ст3сп | Т | 4851.30 |
| 101-1026 | Швеллеры N 40, сталь марки Ст3сп | Т | 5751.70 |
| 101-1046 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные Б, сталь полуспокойная, N 20-24 | Т | 5914.05 |
| 101-1093 | Угловой горячекатаный прокат нормальной точности прокатки немерной длины из стали С345к | Т | 7353.70 |
| 101-1139 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката, нормальной точности прокатки немерной длины толщиной 7-8 мм Ст3сп | Т | 6154.16 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | Т | 10170.00 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | Т | 10362.00 |
| 101-2215 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 1 мм, сталь марки Ст3 | Т | 6812.77 |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 2-6 мм, сталь марки Ст3 | Т | 5941.89 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | КГ | 8.48 |

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

┌──────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│    Номера    │           Ресурсы по ГЭСН           │           Ресурсы по ФЕР            │

│   расценок   ├───────────────┬────────┬────────────┼───────────────┬────────┬────────────┤

│              │      код      │ ед.изм │   расход   │      код      │ ед.изм │   расход   │

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

│ 38-01-001-01 │   101-9350    │   Т    │    1.042   │   101-2216    │   Т    │    1.042   │

├──────────────┼───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼────────┼────────────┤

│ 38-01-002-01 │   101-9400    │   Т    │    1.02    │   101-1015    │   Т    │    1.02    │

├──────────────┼───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼────────┼────────────┤

│ 38-01-003-01 │   101-9410    │   Т    │    1.032   │   101-1026    │   Т    │    1.032   │

├──────────────┼───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼────────┼────────────┤

│ 38-01-004-01 │   101-9400    │   Т    │    1.032   │   101-0971    │   Т    │    1.032   │

├──────────────┼───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼────────┼────────────┤

│ 38-01-004-02 │   101-9400    │   Т    │    1.06    │   101-1093    │   Т    │    1.06    │

├──────────────┼───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼────────┼────────────┤

│ 38-01-005-01 │   101-9400    │   Т    │    1.035   │   101-1046    │   Т    │    1.035   │

├──────────────┼───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼────────┼────────────┤

│ 38-01-006-01 │   101-9350    │   Т    │    1.064   │   101-2215    │   Т    │    1.064   │

├──────────────┼───────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼────────┼────────────┤

│ 38-01-006-02 │   101-9400    │   Т    │    1.06    │   101-1139    │   Т    │    1.06    │

└──────────────┴───────────────┴────────┴────────────┴───────────────┴────────┴────────────┘

Содержание

Техническая часть	3

ТАБЛИЦА  38-01-001. ЛИСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ МАССОЙ СВЫШЕ 0,5 Т (БУНКЕРА, СБОРНИКИ, ОТСТОЙНИКИ, МЕРНИКИ БЕЗ ВНУТРЕННИХ УСТРОЙСТВ И ДР.)	4

ТАБЛИЦА  38-01-002. МОНОРЕЛЬСЫ, БАЛКИ И ДРУГИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	4

ТАБЛИЦА  38-01-003. РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ	4

ТАБЛИЦА  38-01-004. ПЛОЩАДКИ И ЛЕСТНИЦЫ	4

ТАБЛИЦА  38-01-005. ЭСТАКАДЫ, ГАЛЕРЕИ	4

ТАБЛИЦА  38-01-006. МЕЛКИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	4

Приложение 1	5

Приложение 2	5

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ	6